1. AMAÇ

KURULUŞ  laboratuvar tesislerini ve hizmet aldığı ticari ve bağımsız laboratuvar tesislerini tanımlamak, laboratuvar sistemini oluşturmak ve sürdürmek.

2. KAPSAM

KURULUŞ  tüm laboratuvar faaliyetlerini kapsar.

3. REFERANSLAR

IATF  16949:2016

ISO/IEC 17025

Kalite El Kitabı

Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü

Dokümante edilmiş bilgi Prosedürü

Satınalma Prosedürü

Muayene ve Test Cihazlarının Kontrolü Prosedürü

Giriş Kalite Kontrol Talimatı

Üretim ve Kalite Süreci

Kaynak yönetimi  Süreci

KURULUŞ  Laboratuvarı Test Talimatları

KURULUŞ  Laboratuvarı Kalibrasyon (doğrulama) Talimatları

4. YÖNTEM

KURULUŞ bünyesinde bulunan laboratuvarlarda uygulanan kalite sistemi KURULUŞ  deki sistemin parçasıdır. Sistemin uygulanışı ile ilgili ayrıntılar 4.1 – 4.6 maddeleri altında açıklanmıştır. Ticari ve bağımsız laboratuvarlar ile ilgili hususlar ise 4. 7 başlığı altında anlatılmıştır.

4.1	Laboratuvar Kalite Sistemleri

KURULUŞ  bünyesinde bulunan laboratuvar tesisleri, rutin ürün testleri konusunda çalışırlar.

Kalite sistem şartlarının yerine getirilmesi sırasında :

Girdi kontrolü: Giriş Kalite Kontrol Talimatı

Proses kontrolü: Proses Kontrol Talimatı

Kalibrasyon kontrolü: Kalibrasyon ve Doğrulama Prosedürü çerçevesinde incelenir.

Laboratuvarlarımızın yaptığı testler KURULUŞ Laboratuvar Kapsamı Tablosunda ayrıntılı olarak verilmiştir. APQP ekibi kurulduğunda, gerektiğinde laboratuvar kalite aracılığı ile bu tablolardan yararlanırlar. Müşteri isteği olduğunda PPAP ile birlikte müşteriye bir kopya kontrollü olarak gönderilir. Bu tablolar aynı zamanda birer kalite kaydıdır ve Kalite Sistem bünyesinde muhafaza edilir.

Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili politikalar;

KURULUŞ  bünyesinde bulunan laboratuvar tesislerinin bir uzmanlık birimi olarak tarafsız ve bağımsız çalışması,

Sık yapılan testlerin cihazlarının satın alınması ve gerekli uzmanlığın kazanılması suretiyle, KURULUŞ  laboratuvar tesislerinde yapılması,

Seyrek yapılan, yüksek yatırım gerektiren (cihaz ve uzmanlık olarak) testlerin ticari ve bağımsız laboratuvar tesislerinde yaptırılması,

KURULUŞ   laboratuvar tesisleri için gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılması.

Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili sistemler;

KURULUŞ  laboratuvar tesisindeki sistemler şu unsurlardan oluşmuştur:

Uzmanlık (Bkz. 4.2)

Testleri gerçekleştirmede kullanılan ölçüm ve test cihazları ve ekipmanları (Bkz. 4.3)

Testlerin gerçekleştirildiği ortam koşulları (Bkz. 4.4)

Test yöntemlerinin anlatıldığı veya atfedildiği şartname, ulusal / uluslararası normlar / standartlar (Bkz. 4.5)

Bu unsurlarla ilgili yapılan faaliyetler, atıf yapıldıkları başlıklar altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Periyodik olarak yıllık hazırlanan bütçe planlarında sistemin ihtiyaç duyduğu kaynaklar irdelenerek, tahsis edilmesi planlanır ve daha sonra gerçekleştirilir. Laboratuvar cihazlarının ve malzemelerinin satın alınmasıyla ilgili olarak, “Satın alma Prosedürü” uyarınca hareket edilir.

Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili programlar;

KURULUŞ  gerek kendi laboratuvarlarında yapılan, gerekse dış laboratuvarlarda yaptırılan testler, Ürün kodu veya ürün grubu bazında “Test Planı” nda veya müşteriye özel formlarında belirtilmiştir. Aynı şekilde kalibrasyonlar da hem KURULUŞ  laboratuvarında, hem de dış kalibrasyon laboratuvarlarında olmak üzere “Kalibrasyon Takip Listesi” aracılığıyla programlanır.

Temel ilke olarak Laboratuvarlar kendilerinden Üretim & Kalite & Proje & Mühendislik ve gerektiğinde diğer bölümler tarafından istenilen testleri yapmayı ilke edinmişlerdir.

Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili talimatlar;

Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili talimatlar aşağıdaki gibi üç ana grupta toplanır. Bu talimatlar Üretim & Kalite bölümü ve Laboratuvarı’n sorumluluğunda geliştirilir ve/veya temin edilir; güncellikleri sağlanır.

Test yöntemlerinin anlatıldığı veya atfedildiği şartname, ve ulusal / uluslararası normlar / standartlar (Bkz. 4.5)

Laboratuvarın işleyişi ile ilgili diğer konuların anlatıldığı talimatlar (Bkz. Referans başlığı)

3.  Yapılış yöntemleri;

Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili bulgular:

Yapılan testlerin sonucunda elde edilen ham veriler, çeşitli işlemlerle yorumlanacak hale getirilir ve bir karar oluşturulur. Karara esas olan bu veriler test bulgularıdır. Dökümante edilmiş bilgi Prosedürü’ ne göre saklanır ve saklama süresi sonunda atılırlar.  Yapılan tüm testler Laboratuvar Test Takip listesine günlük olarak işlenir.

Testin yapılmakta olduğu sırada, laboratuvar elemanı tarafından toplanan veya alınan test verileri ham verilerdir. Bu veriler ve yapılan tüm testler anında ilgili Laboratuvar Test Takip Tablosuna yapılan kalibrasyonlar Kalibrasyon Takip Listesine kaydedilir.

İlk ürün onay verme aşamasında söz konusu ürün için, kurulmuş olan APQP (Önceden Yapılan Kalite Planlaması) ekibinin lideri de değerlendirme aşamasında laboratuvar elemanı ile birlikte çalışabilir.

Laboratuvar Kapsamı;

KURULUŞ  bünyesinde bulunan laboratuvar tesislerinin çalışma kapsamında aşağıdaki dokümanlarda belirtilen testler, değerlendirmeler ve kalibrasyonlar yapılır:

- KURULUŞ  Laboratuvar Kapsamı Yapılan Testler ve Kalibrasyon Tablosu

- Laboratuvar test veya kalibrasyon uzmanlarının eğitim kayıtları ve uzmanlık matrisi

- Muayene, deney ve örnekleme ile ilgili dış dokümanlar

- KURULUŞ  Test ve Kalibrasyon Talimatları

Laboratuvar Personeli;

Gerçekleştirilen testler ve kalibrasyonlarla ilgili olarak görev alan “laboratuvar çalışanları’ bu faaliyetlerle ilgili olarak, mesleki karara katkıda bulunurlar. Belirlenmiş kabul kriterlerine göre test verilerini değerlendirmek suretiyle, test raporları ve kalibrasyon kayıtları aracılığıyla, bulguları nihai karar için Kalite ve yöneticileri ile paylaşırlar. Laboratuvar çalışanları, ve karar için yöneticiler gerekli olan eğitime, bilgiye ve deneyime sahip olmaları sağlanır. Gerekli özellikler Uzmanlık Matris’ inde tanımlanmıştır. Ayrıca eğitim kayıtları ve kalifikasyon kayıtları da alınmış eğitimleri ve deneyimi belgeler. Ayrıca laboratuar için yapabilirlik (polivalans) KURULUŞ  laboratuvar kapsamında oluşturulmuştur.

4.3   Laboratuvar Ürün Tanımlaması ve Test İşlemleri;

Laboratuvarda yapılan testlerde kullanılan “test örnekleri” ve/veya “kalibrasyon ekipmanları maddeleri”ne dair işlemler (kabulü, tanımlanması, taşınması, korunması ve saklanması veya atılması da dahil olmak üzere), ilgili dokümanlarda anlatılmıştır.

Alınan parçaların üzerine, gerektiğinde, tanımlama ve izlenebilirliği sağlamak için Numune etiketi ile numuneler tanımlanır. Hesaplamalar yapılır, test bulguları elde edildikten sonra rapor hazırlanır. Raporda, izlenebilirliği sağlamak için, test bulgusunu oluşturan tüm test örneklerinin  ‘’rapor numaralarından” yararlanılır. Test örneği “Laboratuvar test takip tablosu” nda belirtildiği süre boyunca, laboratuvarda veya tanımlanmış başka bir mekanda bu iş için ayrılmış yerde saklanır. Test örnekleri, saklama süresi boyunca niteliklerini yitirmemeleri veya kaybolmamaları için, dolaplarda vb korunurlar. Atılması sırasında özel önlem gerektiren test örnekleri için gerekli yöntem uygulanır; diğerleri ise hurdalığa atılır.

Laboratuvar Proses Kontrolü:

Fizik ve Metroloji Laboratuvarında yapılan testlerin veya kalibrasyonların sonuçlarının kalitesini güvence altına alabilmek için koşullarının ilgili dokümanlarda anlatıldığı nitelikte olması sağlanır (Muayene ve test Cihazlarının kontrolü prosedürü, müşteri şartnameleri, KURULUŞ  test talimatları). Dış kalibrasyon ve testlerde sıcaklık ve nem,  test veya kalibrasyonun gerektirdiği süre boyunca izlenir.

Çevre koşulları Laboratuvar  için 23±2°C ve %50±10 Bağıl nemdir. Çevre koşullarının bu toleranslar içinde kalabilmesi için, ilgili laboratuvar ortamında iklimlendirme yapılır. Şayet çevre koşulları istenen toleranslar içinde tutulamamışsa, o takdirde ölçüm , test yapılmaz. Yapıldığı takdirde “geliş sıra numarası” ile kayda alınmış test örneği için, yapılmış testin sonuçları “şüpheli ürün” muamelesi görür. Test örneğinden kalmışsa, temsili bir parça veya aynı lottan bir başka test örneği alınarak test yinelenir.

Laboratuvar Test ve Kalibrasyon Metodları:

Laboratuvar, örnekleme de dahil olmak üzere, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan ve üstlenilen test ve/veya kalibrasyonlara, uluslararası, bölgesel veya ulusal olarak yayınlanmış standartların tercihen güncel kopyalarına uygun, test ve/veya kalibrasyon metotlarını kullanır. (Şartnameler, Müşteri prosedür, talimat ve standartları).  KURULUŞ  dokümantasyon sisteminde laboratuvar test talimatları ve laboratuvar kalibrasyon talimatları düzenlenmiştir. Laboratuvar elemanları test ve kalibrasyon metodlarını sorumlular ile takip eder.

Yeni bir ürün veya mevcut üründeki bir değişiklik gündeme geldiğinde, fizibilite aşamasında, APQP ekibi, Laboratuvar sorumlusu ve Proje kalite mühendisi bir araya gelerek yeni durumun laboratuvarın yeterliliği açısından gözden geçirilmesini sağlarlar. Yukarıda anlatılan ve referans dokümanlarla desteklenen “Laboratuvarın kapsamı” ile standard spesifikasyonların karşılaştırması yapılarak laboratuvarın yeterliliği belirlenir. Standard spesifikasyonların içermediği metodların kullanılması söz konusu olursa, APQP ekibinin lideri, müşteri ile temas kurarak anlaşmaya varılmasını sağlar. Anlaşma sonunda, KURULUŞ  gereken cihaz(lar)ın temin edilmesi yoluna gider veya söz konusu test(ler)in ticari / bağımsız bir dış laboratuvarda yaptırılması kararı alınır.

4.6	Laboratuvar İstatistiksel Metotları;

İstatistiksel olarak yapılan değerlendirmeler, kaynak ihtiyacı, performansı gibi konular İhtiyaç duyulduğunda Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında ele alınır.

Ayrıca, laboratuvar faaliyetlerinin sonucunda elde edilen verilerin güvenilir olmasını sağlamak amacıyla ölçüm sistemleri analizinin gereği olarak ölçüm cihazlarının sapma, doğrusallık, kararlılık değerleri izlenir ve değerlendirilir.

Uygun olduğunda,  Laboratuvarda gerçekleştirilen kritik testler güvenilir başka dış laboratuvarlarda veya Müşteri firmaların laboratuvarlarında tekrarlatılarak test sonuçları çapraz olarak doğrulanır.

4.7	Akredite Laboratuvarlar;

KURULUŞ  testler konusunda kendi laboratuvarı ile çalışmaktadır. Ancak bazı testler için dışarıdan hizmet almaya ihtiyaç duyulabilir. Herhangi bir şekilde ihtiyaç doğduğunda, KURULUŞ  hizmetine başvurduğu ticari ve bağımsız laboratuvar tesislerinin "akredite" laboratuvar tesisleri olması esastır. Akreditasyon koşulunun sağlanamaması durumunda, ulusal düzeyde kabul görmüş, saygınlığı olan TSE, KOSGEB ve TÜBİTAK Laboratuvarları’nın uzmanlıklarına başvurulması söz konusu olabilir. Bu konuda müşteri firmalar ile karşılıklı mutabakat sağlanır. Yurt dışında bu tarz bir ihtiyaç duyulduğunda, akredite laboratuvarlar ile çalışılır. Kalibrasyon laboratuvarlarında ise, yine TÜRKAK’ tan akredite edilmiş laboratuvarlarla çalışmak ilkedir, ancak henüz her konuda akreditasyon sağlanmadığından firmaların bu konudaki çalışmaları ve planlamaları takip edilmektedir

Dış laboratuvarlardan temin edilen test hizmetleri, laboratuvar adı ve laboratuvar kapsamı “Onaylı Dış Sağlayıcı Listesinde başlığı altında açıklanmıştır. Dış laboratuvar tespitinde Satınalma Prosedürü esas alınır. Dış laboratuvarlarda yaptırılan testlerin sonuçlarını içeren raporlar birer kalite kaydıdır ve Dökümante edilmiş bilgi Prosedürüne göre saklanır.

Yerleşim Muayenesi Kapsamındaki Ölçüm ve Testler (Lay-Out testleri):

Yeni bir ürün devreye girdikten sonra varsa Müşteri özel istekleri doğrultusunda ürünlere uygulanacak ölçüm ve/veya testler (KURULUŞ laboratuvarında yapılanlar) belirlenir. Belirlenen ölçüm ve/veya testler Yerleşim muayenesi planlarına dahil edilir. Bu plana göre ölçüm ve testler yapılarak raporlanır. Problem olması durumunda Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır. Ölçüm ve test sonuçları önceki senelerdeki ölçüm değerleri ile kıyaslanarak değerlendirilir.

Laboratuvar faaliyetleri doğrulama amaçlıdır ve veri üretir. Bu faaliyetleri düzenlemek ve etkin kılmak amacıyla istatistiksel teknikler kullanılır. Kapasite koşulları göz önüne alınarak Hurda, PPM ve satış sonrası dikkate alınarak laboratuvar sorumlusu ve ilgili kalite mühendisleri tarafından kararlaştırılır. Aşağıda sıralanan veriler esas alınmak suretiyle, laboratuvar performansı izlenir ve sürekli iyileştirme için hedefler bu bilgilere göre saptanır. Sistemin kurulduğu tarih itibarıyla, öncelikle aşağıdaki verilerin müşteri ve ürün bazında izlenmesi öngörülmüştür.

Laboratuvarın bir yıl içinde yaptığı testlerde kabul kriteri dışında elde edilmiş sonuçlar (ürün bazında)

Müşteriden gelen iadeler ve PPM değerleri

Hurda oranları

5. KALİTE KAYITLARI;

Bu prosedürün uygulaması esnasında oluşan kayıtların bölümde, arşivde saklama süreleri, yöntemi Dökümante edilmiş bilgi  prosedüründe tanımlanmıştır. İlgili kalite kayıtları Ana doküman listesi Saklama Süreleri tablosunda belirtildiği kadar süre boyunca saklanır. Kayıtlara, saklama sorumluları aracılığıyla bölüm yöneticileri erişebilir.

6. GÖZDEN GEÇİRME;

Bu prosedürü gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Yönetim Temsilcisi'ne aittir. Gözden geçirmeler maksimum yılda bir kere yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR &EKLER;

KURULUŞ  Laboratuar kapsamı

Test Raporları

Laboratuvar Test Takip Listesi

Kalibrasyon Takip Listesi

Numune tanım etiketi